## Slide 1: Fortschritte beim Aufbau der schnellen globalen Orbitkorrektur für den DELTA Speicherring
Vortrag im Rahmen des Kollaborationstreffens am 15.06.2010
Patryk Towalski

## Slide 2: Magnet-Design: Vertikaler Magnet mit Kern
Parameter
  Draht: 3,4mm CuL
  Wdg: 48
Pro
  B*l= 1,8mTm @10A
  L= 1mH
  R= 90m
Contra
  Länge: 28cm
    Einbau an vielen Stellen nicht möglich

## Slide 3: Magnet-Design: Miniaturisierung des vertikalen Magneten
Parameter
  Draht: 1,9mm CuL
  Wdg: 210
Pro
  B*l= 2,1mTm @10A
Contra
  Länge: 18cm
    Einbau nicht überall möglich
  L= 10mH
    Stromänderungsrate begrenzt
  R= 1
    Wärmeentwicklung
  Randfelder und Streufelder, weil Magnetkern fehlt

## Slide 4: Magnet-Design: Zwei Luftspulen
Parameter (Reihenschaltung)
  Draht: 2,3mm CuL
  Wdg: 100/Spule
Pro
  L= 1mH
  R= 240m
  Länge: 9cm
Contra
    B*l= 0,27mTm @10A
      Integrales Magnetfeld knapp, benötigt werden ca. 0,3mTm.
    Randfelder und Streufelder, weil Magnetkern fehlt

## Slide 5: Magnet-Design: Zwei Spulen mit Kern
Parameter (Reihenschaltung)
  Draht: 2,3mm CuL
  Wdg: 100/Spule
  Kern aus weichmagnetischem Eisen
    Geringe Streu- und Randfelder
Pro
  B*l= 1,4mTm @10A
  R= 240m
  Länge: 9cm
Contra
  L= 3,6mH
    Geringe Stromänderungsrate
  Wirbelströme
  Befestigung

## Slide 6: Magnet-Design: CF-Magnet mit Kern (1)
Parameter (Reihenschaltung, berechnet)
  Draht: 2,5mm CuL
  Wdg: 50/Spule
  Geblechter Eisenkern
    Geringe Streu- und Randfelder, geringe Wirbelstromverluste
Pro
  B*l= 0,7mTm @10A
  R= 100m
  L= 1,8mH
  Länge: 9cm
  Einsatz als CF-Magnet möglich
    Kein Übersprechen der Felder
Contra
  Befestigung
  Geodätische Vermessung

## Slide 7: Magnet-Design: CF-Magnet mit Kern (2)
Parameter (Reihenschaltung, berechnet)
  Draht: 2,5mm CuL
  Wdg: 50/Spule
  Geblechter Eisenkern
    Geringe Streu- und Randfelder, geringe Wirbelstromverluste
Pro
  B*l= 0,7mTm @10A
  R= 100m
  L= 1,8mH
  Länge: 9cm
  Einsatz als CF-Magnet möglich
  Möglichkeit zur geodätischen Vermessung
  Justierbar
Contra
  Komplexität

## Slide 8: Magnet-Design: Untersuchung der Feldfehler
2cm * 1,6cm

## Slide 9: Magnet-Design: CF-Magnet – V-Auslenkung

## Slide 10: Magnet-Design: CF-Magnet, H-Auslenkung

## Slide 11: Magnet-Design: CF-Magnet – H+V-Auslenkung
Ablenkwinkel @10A @50Wdg:
V: 0,25mrad
H: 0,33mrad

## Slide 12: Magnet-Design: Horizontaler Magnet
Parameter (berechnet)
  Draht: 2,5mm CuL
  Wdg: 50
  Geblechter Eisenkern
    Geringe Streu- und Randfelder, geringe Wirbelstromverluste
Pro
  B*l= 0,9mTm @10A
  R= 50m
  L= 0,9mH
  Länge: 9cm

## Slide 13: Magnet-Design: Spule mit Kern (horizontal) – H-Auslenkung

## Slide 14: Neue Methode zur Messung der Response-Matrix
R: Response-Matrix
K: Korrektorwerte-Matrix
X: BPM-Ablagen-Matrix

## Slide 15: Neue Methode zur Messung der Response-Matrix

## Slide 16: ORM-Messung, alte Methode

## Slide 17: ORM-Messung, neue Methode

## Slide 18: Danke!