Hardware/Software-Entwicklung
+
Teststand für Libera Hadron
im Rahmen des Kollaborationstreffen am 27.11.2009

---
Inhalt
- Vorstellung der zentralen Hardware „BPM Extender 3000“ (2. Prototyp)
  - Hardwareentwicklung
  - Softwareentwicklung
- Vorstellung Libera Hadron Teststand

---
BPM-Extender 3000 - Minimalaufbau einer Orbitkorrektur
- Erinnerung:
- Aufgabe:
  - Datenausstausch per Diamond Communication Controller (DCC) mit anderen Liberas (Hadron/Electron)
  - Berechnung der Korrektur
Strahl
Libera Hadron BPM
DCC Netzwerk
BPM Extender 3000
Korrektor

---
BPM Extender 3000
Strahl
Libera Hadron BPM-1
Libera Hadron BPM-2
DCC over SFP
Libera Hadron BPM-X
BPM Extender 3000
(vorher XUP-Board)
Korrektor
(später)
Linux PC
100Mbit
Steuerung/Datenauslese
Response-Matrix
Timing
Internet

---
Exkurs: Der Diamond Communication Controller
- Point to Point Datenaustausch
- Kommunikation aufgeteilt in „Frames“
  - Vollständiger Kommunikationsdatenaustausch aller Teilnehmer während eines Frames
- Teilnehmer z.B. Libera Hadron, Extender 3000 etc.
[Q:I.S. Uzun et al., Initial Design of the fast orbit feedback system for
diamond light source, ICALEPS 2005 ]

---
2. Prototyp
- Front
  - Power + Power-Info
  - Bedienpannel + Schalter
  - BPM-Eingänge (4x Bergoz-BPMs)
  - High-Speed Expansion Port (Netzgeräteansteuerung)
  - Clock-Eingänge
  - RS232-Out (Debug)

---
2. Prototyp
- Rückseite
  - SFP-Anschlüsse (4x)
  - Ethernet
  - 230V 50Hz.

---
2. Prototyp
- XUP-Board
- ADC-Board mit
  - BPM-Inputs + ADCs
  - Clock-Inputs
  - RocketIO Quartz (106.25MHz)
- SFP-Transceiver-Board mit
  - 3x SATA->SFP
  - 1x SMB->SFP
- Netzteile (XUP-Board + ADCs)
- Ethernet Verlängerung
- High-Speed-Port-Verlängerung
  (nicht sichtbar)
- LED+LCD Ansteuerungs-Board
  (nicht sichtbar)

---
2. Prototyp - Entwicklung
- Erster Prototyp bereits erfolgreich getestet.
  - Insbesondere SFP-Transceiver
- Verbesserungen flossen bereits in die Entwicklung des 2. Prototypen ein:
  - LEDs für Signal Ein-Ausgänge → erheblich vereinfachte Fehlersuche
  - Umgestaltung des SFP-Boards → (2 Platinen auf 1 Platine, bessere Kabelführung)
  - Erweiterung des ADC-Boards mit „Custom Clock“ Eingang (freie Kapazität)
  - Passiver Kühlkörper für FPGA (thermische Sicherheit)

---
Softwareentwicklung
- Herausforderung:
  - Design und Implementierung der Softwarekomponenten
  - Entwicklung der Testumgebung und der Tests
    - Softwaretests
      - Einzelkomponententests
      - Gesamt-test
      - Kommunikationstest
    - Hier ebenfalls: Hardwaretests
      - XUP-Board
      - ADC-Board
      - SFP-Board
      - Display

---
Softwareentwicklung - Übersicht
Schematischer Aufbau der aktuellen Extender Software:
FPGA
DCC
Liberas (El/Ha)
mit DCC
Korrektur
Netzgeräte
PowerPC Steuerung und Überwachung (nativ oder Linux (FESA, EPICs))
Bergoz Ansteuerung
Datenacquise ADC
+Testdaten
Datenverarbeitung
Clocking Modul
+
Steuerungsmodul
FIFO
(Datenpuffer)

---
Softwareentwicklung - Erweiterungen
- Was ist hinzu gekommen?
  - Konfigurationsmöglichkeiten von extern z.B.:
    - Auswahl der Datenquelle
    - Auswahl der Taktquelle
    - Auswahl der Triggerquelle (Bergoz BPM Auslese)
    - Anzahl der Mittelungen über Messwerte
    - Erweiterung/Anpassung DCC an Extender-Hardware
    - ...
  - Entwicklung von geeigneten Testumgebungen
  - Taktsynchronisierung für Extender mit Liberas (wichtig für Datenaustausch)
  - Auslieferungs-Testprogram
- Was fehlt um zusammen mit Libera Hadrons messen zu können?
  - Implementierung/Anbindung des DCC an/in Libera Hadron Software.
  - Testen

---
Softwareentwicklung - Testentwicklung
Gilt auch für „Einzelteile“
- Softwaretests
  - Test der Einzelkomponenten, d.h.
    - Erstellen einer dedizierten Testumgebung
    - Manueller Funktionstest/Automatischer Testablauf
  - Testreihenfolge: Ebenenweise
  - Test des Gesamtsystems als isoliertes System
  - Test des Gesamtsystems in Verbindung
    mit weiteren Systemen (Software)
- Funktionstest
  - Dedizierte Test-strategien für den Verbund der Hardware
- Kommunikationstest
  - Austausch per DCC von Daten mit DCC auf einem Libera Electron

---
Softwareentwicklung - geschaffene Testmöglichkeiten
- Hardwaretests
  - XUP Board, wichtige Komponenten:
    - RAM → Xilinx Test
    - Low Speed Connector Ausgänge → LED-Leiste
    - SATA-Port → Xilinx Test
  - ADC-Board (Test und Kalibrierung)
    - ADCs → Softwaretest/Werteauslese
    - Clock Eingänge → Clock-Test (LED-Ausgabe)
    - Bergoz-Eingänge → SYNC-Test (LED-Ausgabe)
  - SFP-Board
    - SFP-Transceiver → Loopback-Test (LED-Ausgabe)
  - Extender Display → Selbstest
  - Extender Schalter → Manuelle Betätigung
Gilt auch für Hardware!
→Testen, Testen, Testen

---
Libera Hadron Teststand
- Software im Repository synthetisiert.
- „Anknüpfungspunkt“ identifiziert
- Erste Tests folgen in Kürze
- Leistungsteiler für Signal sind bestellt

---
Libera Hadron Entwicklung
Hadronenstrahl
Libera Hadron
FPGA
Analogteil
ADC
Bunch-
Erkennung
+Positions
berechnung
Data concentrator software
DiamondCC