Abweichungen der SD-Planung (online) von RRF-Planung (Excel):

* In Nische 37a ist ein Ethernet-Switch mit 3 HE eingetragen, der laut RRF nur 1 HE hat.
* In Nische 58 genauso
* In Nische 61a ist ein Crate, das 3 HE hat nur in einer Zeile eingetragen (aber mit Text 3 HE)
* Nische 34 (Excel Zeile 38): zusätzlich zu den bereits eingetragenen 9 HE auf der Frontseite gibt es noch weitere 3 HE auf der Rückseite (FCT-amp)
* In Nische 126 (Excel Zeile 90) haben wir noch gar keine Module. Da bräuchten wir aber 3 HE für einen FCT-amp.