## Tabelle1
| ^ Rahmenpuls ^^^^^^^^^^^^^^^^^ | [16 empty] | ^ Rahmenpuls ^^^^^^^^^^^^^^^^^
^ | ^ | ^ Crate 1\\ (Tim. 6/4) | ^ | ^ | ¦ | ^ Crate 2\\ (Tim. 6/4) | ^ | ^ | ¦ | ^ Crate 3\\ (Tim. 2/4) | ^ | ^ | ¦ | ^ Crate 4\\ (4/4) | ^ | ^ | ^ | ^ ^^ Crate 1\\ (Tim. 6/4) ^^¦ ^ Crate 2\\ (Tim. 6/4) ^^¦ ^ Crate 3\\ (Tim. 2/4) ^^¦ ^ Crate 4\\ (4/4) ^^^
^ Pos. | ^ Rp In | ^ M1 | ^ M2 | ^ M3 | ¦ | ^ M4 | ^ M5 | ^ M6 | ¦ | ^ M7 | ^ M8 | ^ M9 | ¦ | ^ M10 | ^ M11 | ^ M12 | ^ | ^ Pos. ^ Rp In ^ M1 ^ M2 ^ M3 ¦ ^ M4 ^ M5 ^ M6 ¦ ^ M7 ^ M8 ^ M9 ¦ ^ M10 ^ M11 ^ M12 ^
¦ 1 | ¦ M1.1 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: ? B1 | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 1 ¦ M1.1 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ? B1 ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ 2 | ¦ M1.2 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 2 ¦ M1.2 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ 3 | ¦ M1.3 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 3 ¦ M1.3 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ 4 | ¦ M1.4 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 4 ¦ M1.4 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ 5 | ¦ M1.5 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 5 ¦ M1.5 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ 6 | ¦ M1.6 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 6 ¦ M1.6 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ 7 | ¦ M1.7 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 7 ¦ M1.7 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ 8 | ¦ M1.8 | ¦@#C0FFC0: → A2 | ¦@#22EAE0: | ¦@#FFC0C0: → A1 | ¦ | ¦@#CCCCCC: → A3 | ¦@#00A000: → A4 | ¦@#FFA060: → A5 | ¦ | ¦@#A0C0FF: → A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ @#A0C0FF:→ A6 | ¦ | ¦ @#BB77FF: → A7 | ¦@#BB77FF: → A7 | ¦@#FFFF00: → A8 | ¦ | ¦ 8 ¦ M1.8 ¦@#C0FFC0: → A2 ¦@#22EAE0: ¦@#FFC0C0: → A1 ¦ ¦@#CCCCCC: → A3 ¦@#00A000: → A4 ¦@#FFA060: → A5 ¦ ¦@#A0C0FF: → A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ @#A0C0FF:→ A6 ¦ ¦ @#BB77FF: → A7¦@#BB77FF: → A7 ¦@#FFFF00: → A8 ¦
¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9 | ¦ M2.1 | ¦ └> v + | ¦ └> v + | ¦ └> v = -> | ¦ | ¦ -> A2vB2vA1((Bereich vor dem Chopper erhält Klemmpulse aus drei verschiedenen Quellenzweigen: Dies kann aus der Veroderung der drei Signale generiert werden!?)) | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 9 ¦ M2.1 ¦ └> v +¦ └> v +¦ └> v = -> ¦ ¦ -> A2vB2vA1((Bereich vor dem Chopper erhält Klemmpulse aus drei verschiedenen Quellenzweigen: Dies kann aus der Veroderung der drei Signale generiert werden!?)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 10 | ¦ M2.2 | ¦ | ¦ B2 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 10 ¦ M2.2 ¦ ¦ B2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 11 | ¦ M2.3 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 11 ¦ M2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 12 | ¦ M2.4 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 12 ¦ M2.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 13 | ¦ M2.5 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 13 ¦ M2.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 14 | ¦ M2.6 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 14 ¦ M2.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 15 | ¦ M2.7 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 15 ¦ M2.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 16 | ¦ M2.8 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 16 ¦ M2.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 17 | ¦ M3.1 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 17 ¦ M3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 18 | ¦ M3.2 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 18 ¦ M3.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 19 | ¦ M3.3 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 19 ¦ M3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 | ¦ M3.4 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 20 ¦ M3.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 21 | ¦ M3.5 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 21 ¦ M3.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 22 | ¦ M3.6 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 22 ¦ M3.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 23 | ¦ M3.7 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 23 ¦ M3.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 24 | ¦ M3.8 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ 24 ¦ M3.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
? |  | ¦ M2.1 | [6 empty] | ? | [8 empty] | ? ¦ M2.1