## VG-Transfer
Soll die Racktabelle im Wiki einfache bearbeitbar machen: Inhalt ist Spalten eintragen A-O, dann resultierenden Text aus Spalte Q ins wiki kopieren!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ¦ A¦ B ¦ CD ¦¦ E¦ F¦ G ¦ HI ¦¦ J¦ K ¦ L ¦ MN ¦¦ O ¦ P¦ Q ¦ RS ¦¦ T¦ U ¦ V ¦ WX ¦¦Y ¦
D: Rack 11; I: Rack 12; N: Rack 13; S: Rack 14; X: Rack 15 | ^ ^ ^ Rack 11 ^^ ^ ^ ^ Rack 12 ^^ ^ ^ ^ Rack 13 ^^ O ^ P ^ ^ Rack 14 ^^ ^ ^ ^ Rack 15 ^^ ^
| HE | Farbe | Inhalt |  |  | HE | Farbe | Inhalt |  |  | HE | Farbe | Inhalt |  |  | HE | Farbe | Inhalt |  |  | HE | Farbe | Inhalt |  | ^!^HE ^ FarbeInhalt<color #EEEEEE/#EEEEEE>#############</color> ^^ ! ^! ^ HE ^ FarbeInhalt<color #EEEEEE/#EEEEEE>#############</color> ^^ ! ^! ^ HE ^ FarbeInhalt<color #EEEEEE/#EEEEEE>#############</color> ^^ !^! ^ HE ^ FarbeInhalt<color #EEEEEE/#EEEEEE>#############</color> ^^ !^! ^ HE ^ FarbeInhalt<color #EEEEEE/#EEEEEE>#############</color> ^^ ^
@#A62256: | 1 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 1 |  | Blende | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 1 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 1 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 1 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 1 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 1 ¦ Blende ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 1 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 1 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 1 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 2 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 2 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 2 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 2 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 2 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 2 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 2 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 2 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 2 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 2 ¦ ¦¦ ¦ |  | R | G | B
@#A62256: | 3 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 3 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 3 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 3 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 3 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 3 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 3 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 3 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 3 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 3 ¦ ¦¦ ¦ | orange | FF | F0 | 00
@#A62256: | 4 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 4 |  | Monitor | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 4 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 4 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 4 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 4 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 4 ¦ Monitor ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 4 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 4 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 4 ¦ ¦¦ ¦ | gelb | FF | FF | 00
@#A62256: | 5 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 5 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 5 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 5 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 5 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 5 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 5 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 5 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 5 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 5 ¦ ¦¦ ¦ | dunkel gelb | F0 | F0 | 00
@#A62256: | 6 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 6 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 6 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 6 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 6 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 6 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 6 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 6 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 6 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 6 ¦ ¦¦ ¦ | blau | 00 | 00 | FF
@#A62256: | 7 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 7 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 7 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 7 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 7 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 7 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 7 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 7 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 7 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 7 ¦ ¦¦ ¦ | grün | 00 | FF | 00
@#A62256: | 8 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 8 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 8 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 8 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 8 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 8 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 8 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 8 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 8 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 8 ¦ ¦¦ ¦ | rot | FF | 00 | 00
@#A62256: | 9 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 9 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 9 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 9 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 9 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 9 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 9 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 9 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 9 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 9 ¦ ¦¦ ¦ | Lila | FF | 00 | FF
@#A62256: | 10 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 10 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 10 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 10 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 10 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 10 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 10 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 10 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 10 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 10 ¦ ¦¦ ¦ | wikigrau | CC | CC | CC
@#A62256: | 11 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 11 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 11 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 11 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 11 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 11 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 11 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 11 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 11 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 11 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 12 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 12 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 12 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 12 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 12 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 12 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 12 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 12 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 12 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 12 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 13 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 13 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 13 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 13 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 13 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 13 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 13 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 13 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 13 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 13 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 14 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 14 |  | Oszzi | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 14 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 14 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 14 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 14 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 14 ¦ Oszzi ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 14 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 14 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 14 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 15 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 15 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 15 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 15 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 15 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 15 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 15 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 15 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 15 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 15 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 16 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 16 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 16 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 16 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 16 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 16 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 16 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 16 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 16 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 16 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 17 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 17 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 17 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 17 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 17 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 17 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 17 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 17 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 17 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 17 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 18 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 18 |  | Blende | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 18 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 18 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 18 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 18 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 18 ¦ Blende ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 18 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 18 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 18 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 19 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 19 |  | Schublade | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 19 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 19 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 19 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 19 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 19 ¦ Schublade ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 19 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 19 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 19 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 20 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 20 |  | Schlitz | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 20 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 20 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 20 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 20 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 20 ¦ Schlitz ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 20 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 20 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 20 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 21 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 21 |  | Blende | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 21 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 21 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 21 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 21 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 21 ¦ Blende ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 21 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 21 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 21 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 22 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 22 |  | PC | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 22 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 22 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 22 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 22 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 22 ¦ PC ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 22 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 22 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 22 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 23 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 23 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 23 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 23 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 23 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 23 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 23 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 23 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 23 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 23 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 24 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 24 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 24 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 24 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 24 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 24 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 24 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 24 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 24 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 24 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 25 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 25 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 25 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 25 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 25 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 25 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 25 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 25 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 25 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 25 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 26 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 26 |  | Blende | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 26 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 26 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 26 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 26 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 26 ¦ Blende ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 26 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 26 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 26 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 27 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 27 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 27 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 27 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 27 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 27 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 27 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 27 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 27 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 27 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 28 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 28 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 28 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 28 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 28 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 28 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 28 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 28 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 28 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 28 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 29 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 29 |  | Trafo-Crate | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 29 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 29 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 29 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 29 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 29 ¦ Trafo-Crate ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 29 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 29 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 29 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 30 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 30 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 30 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 30 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 30 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 30 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 30 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 30 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 30 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 30 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 31 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 31 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 31 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 31 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 31 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 31 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 31 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 31 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 31 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 31 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 32 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 32 |  | Kabeldurchf. | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 32 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 32 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 32 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 32 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 32 ¦ Kabeldurchf. ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 32 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 32 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 32 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 33 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 33 |  | Trafo-Crate | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 33 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 33 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 33 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 33 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 33 ¦ Trafo-Crate ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 33 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 33 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 33 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 34 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 34 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 34 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 34 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 34 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 34 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 34 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 34 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 34 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 34 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 35 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 35 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 35 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 35 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 35 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 35 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 35 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 35 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 35 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 35 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 36 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 36 |  | Trafo-Crate | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 36 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 36 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 36 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 36 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 36 ¦ Trafo-Crate ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 36 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 36 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 36 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 37 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 37 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 37 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 37 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 37 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 37 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 37 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 37 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 37 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 37 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 38 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 38 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 38 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 38 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 38 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 38 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 38 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 38 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 38 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 38 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 39 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 39 |  | Kabeldurchf. | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 39 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 39 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 39 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 39 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 39 ¦ Kabeldurchf. ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 39 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 39 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 39 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 40 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 40 |  | Trafo-Crate | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 40 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 40 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 40 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 40 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 40 ¦ Trafo-Crate ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 40 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 40 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 40 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 41 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 41 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 41 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 41 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 41 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 41 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 41 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 41 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 41 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 41 ¦ ¦¦ ¦
@#A62256: | 42 |  |  | @#A62256: | @#8CDFDB: | 42 |  | ::: | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 42 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 42 |  |  | @#8CDFDB: | @#8CDFDB: | 42 |  |  |  | ¦ @#A62256:¦ 42 ¦ ¦¦ @#A62256:¦ @#8CDFDB:¦ 42 ¦ ::: ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 42 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 42 ¦ ¦¦ @#8CDFDB:¦ @#8CDFDB:¦ 42 ¦ ¦¦ ¦
R: @#FFFF80:; S: KL-no | #REF!