## Slide 1
Cave A upgrade
extraction type: slow and fast particles species: Xe or heavier particle number: up to 106 pps particle energy: 11-200MeV/u

## Slide 2
Cave A upgrade:
Mechanics

## Slide 3
Cave A upgrade:
DAQ Concept

## Slide 4
Cave A upgrade:
Mechanics
Status Antriebe: in work
Hardware: bestellt und geliefert, Zusammenbau lauft

## Slide 5
Cave A upgrade:
Scintillating Screens
P43 am 110mm und 80mm Substrat von ProxiVision The phosphor coating is prepared by sedimentation of phosphor grains on a metal (stainless steel) substrate provided by GSI.
Status SCR: done
Hardware: bestellt, geliefert, Ausheizbarkeit bestanden (300°C)

## Slide 6
Cave A upgrade:
PLCs for iris, focus and LED & FESA Class for Camera
Status PLC: in work
bestellt, geliefert
Serie von Treiberplatine gebaut
PLC Tests laufen, Schaltschränkeverkablung fast fertig,
Integration lauft
Status PLC via FESA: in work
Integration PLC in FESA läuft, weitere Programmierung auf gute Weg
Status FESA Camera: in work
Integration in FESA läuft, weitere Programmierung auf gute Weg
Status Camera Power Supply: in work
2 Version bestellt

## Slide 7
Cave A upgrade:
Optical tests
Status Objektivvermessung: in work

## Slide 8
Cave A upgrade:
Profinet and cable laying
1500 m: LiYCY 5x2x0,14 (Motor Steuerung und LED)
Lagernumer 88: bestellt
1500 m: LiYCY 5x0,14 (Analogwert Poti)
Lagernumer 65: bestellt
2000 m: LiYCY 5x2x0,14 (Kamera Steuerung)
Lagernumer 88: bestellt
1000 m: 6XV1878-2A Profinet Kabel
SIEMENS: bestellt und geliefert
1000 m: 6XV1878-2A Profinet Kabel
SIEMENS: bestellt
Bestellt: Cat7 (Kamera Signal Kabel)
Arbeitsaufwand Profinet Verkabelung: in work
Kosten/Zeit: ab September mit Herr Jöhnke gesprochen

## Slide 9
Cave A upgrade:
Zusammenfassung
Weitere Arbeiten für Hard- und Software erforderlich
Jedoch mit diesem Team ist
alles möglich !
Danke an alle Beteiligten für ihren Einsatz !!!